### Приложение 2

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра

Предварительные замечания

1.   Все работы должны соответствовать или превышать требования, сформулированные ниже.

2. Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими требованиями.

3.   Частичное выполнение работ в рамках государственного контракта не допускается.

1.Общие положения.

### 1.1. Данное техническое задание является неотъемлемой частью Контракта на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра.

1.2. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться законодательством Российской Федерации.

2.  Наименование выполняемых работ:

Выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра.

3. Требование к выполняемым работам:

- Работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием своих материалов и оборудования.

- Все производимые работы должны соответствовать строительным нормам и правилам.

- В цену Контракта должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением технического задания, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, стоимость гарантийного обслуживания, а также на уплату налогов и других обязательных платежей.

- Подрядчик предоставляет  гарантию на выполненные работы и использованные материалы в течение трех лет с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

- На все применяемые при выполнении работ на объекте материалы Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации. Все материалы должны иметь пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты России.

- Перечень выполняемых работ:

Перечень объемов на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра

- Ремонт коридоров 4 и 5 этажа корпус «А»

| №№ п./п. | Кабинет | Площадь помещения | Кол-во дверей | Кол-во плакатов | Кол-во светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коридор 4 этажа | 208,8 | 31 | 87 | 13 |
| 2 | Коридор 5 этажа | 229,2 | 43 | 85 | - |

- Примечание:

- Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

- Перед началом проведения работ Подрядчик обязан согласовать схему расположения элементов в каждом помещении с Заказчиком.

- Перечень обязательных работ:

- Демонтаж плакатов, фотографий, картин и табличек возле кабинетов;

- Демонтаж стендов, доски почёта, карты;

- Демонтаж направляющих для размещения картин, фотографий;

- Демонтаж светильников;

- Демонтаж отделочной полосы из древесных материалов;

- Демонтаж замков врезных с защелкой, ручками в количестве 8 штук;

- Разборка плинтусов поливинилхлоридных;

- Демонтаж выключателей, розеток;

- Укрывание полиэтиленовой пленкой поверхности стеклянных стеллажей, шкафов;

- Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности полов;

- Окраска стен водоэмульсионными составами;

- Обделка выступающих углов стен уголками ПВХ;

- Снятие полиэтиленовой пленки со стеллажей и полов;

- Установка декоративной отделочной полосы;

- Устройство плинтусов;

- Монтаж светильников;

- Монтаж выключателей и розеток;

- Установка табличек возле кабинетов, плакатов, картин, фотографий, стендов, доски почёта и карты;

- Установка замков врезных с защелкой, ручками в количестве 8 штук;

- Ремонт замков врезных с защелкой, ручками в количестве 66 штук;

- Переноска материалов вручную;

- Вывоз мусора из помещений и территории Заказчика.

22. Особые условия:

-  Работы должны выполняться в рабочие дни с 20.00 до 24.00 и выходные дни с 9.00 до 24.00.

-  Работы должны выполняться квалифицированным и аттестованным персоналом.

- При проведении работ должны неукоснительно соблюдаться правела пожарной безопасности.

- Проводимые работы должны согласоваться с эксплуатирующей организацией не позднее чем за сутки.

- После завершения монтажных работ должны быть  проведены испытания в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.

-  Применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы на территории  Российской Федерации.

- В связи с тем, что в здание Федерального агентства по недропользованию обеспечивается ограниченный пропускной режим, для оформления пропуска для входа в здание, после заключения государственного контракта, необходимо предоставить на сотрудников Подрядчика копии одного из следующих документов:

- Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 01 октября 1997 года;

- Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П, ограниченного срока действия.

23. Гарантия на выполненные работы – не менее  3 (трех) лет.