Приложение 2 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра

Предварительные замечания

1.   Все работы должны соответствовать или превышать требования, сформулированные ниже.

2. Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими требованиями.

3.   Частичное выполнение работ в рамках государственного контракта не допускается.

1.Общие положения.

### 1.1. Данное техническое задание является неотъемлемой частью Контракта на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра.

1.2. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться законодательством Российской Федерации.

2.  Наименование выполняемых работ:

Выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра.

3. Требование к выполняемым работам:

- Работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием своих материалов и оборудования.

- Все производимые работы должны соответствовать строительным нормам и правилам.

- В цену Контракта должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, стоимость гарантийного обслуживания, а также на уплату налогов и других обязательных платежей.

- Гарантия на выполненные работы –3 (три) года с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

- На все применяемые при выполнении работ на объекте материалы Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации. Все материалы должны иметь пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты России.

- Перечень выполняемых работ:

3.6.1. Перечень объемов работ на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра (согласно приложению к настоящему техническому заданию):

3.6.2. Смета на выполнение текущего ремонта офисных помещений центрального аппарата Роснедра

(предоставляется Исполнителем на стадии заключения контракта)

- Примечание:

- Срок выполнения работ: со дня заключения государственного контракта – не более 14 календарных дней.

- Место выполнения работ:  офисные помещения центрального аппарата Роснедра по адресу 123995, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.4/6

- Перед началом проведения работ Подрядчик обязан согласовать схему расположения элементов в каждом помещении с Заказчиком.

- Переноска всех используемых материалов, техники и т.п., необходимой для выполнения работ осуществляется силами Подрядчика. Вручную

- Подрядчик осуществляет вывоз мусора из помещений и с территории Заказчика ежедневно.

- Работы должны выполняться в рабочие дни с 20.00 до 07.00 и выходные дни с 9.00 до 20.00.

- Подрядчик своими силами ежедневно перед началом работ осуществляет вынос мебели, техники и предметов интерьера и по окончанию работ мебель технику и предметы интерьера возвращает и коммутирует на прежнее место.

- Работы должны выполняться квалифицированным и аттестованным персоналом.

- При проведении работ должны неукоснительно соблюдаться правела пожарной безопасности.

- Перечень выполняемых работ должен согласоваться с Заказчиком не позднее чем за сутки.

- После завершения монтажных работ должны быть  проведены испытания в присутствии представителей Заказчика.

- Применяемые материалы и изделия должны быть новыми (не ранее 2012 года) сертифицированы на территории  Российской Федерации.

- В связи с тем, что в здание Федерального агентства по недропользованию обеспечивается ограниченный пропускной режим, для оформления пропуска для входа в здание, после заключения государственного контракта, необходимо предоставить на сотрудников Подрядчика копии одного из следующих документов:

- Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 01 октября 1997 года;

- Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П, ограниченного срока действия.

- Подрядчик обязан незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения выполнения работ в определенные Сторонами сроки.

- Подрядчик обязан нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ вплоть до дня приемки их результата  Заказчиком.

- Подрядчик обязан в течение 1-го рабочего дня со дня получения запроса Заказчика предоставить относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.